# 望渠电厂2×600MW超临界机组分布式控制系统配置要点

### 一、王曲电厂2×600MW超临界机组分散控制系统的配置要点（论文文献综述）

党宁[1]（2020）在《超超临界二次再热机组再热汽温控制系统设计与应用》文中提出由于当前燃煤电厂面临的环境问题日趋严重,如何利用先进技术降低火电机组污染物的排放同时提高机组效率,是我国当前发展燃煤机组需解决的最重要的问题。国际上将超“700℃”技术和二次再热技术作为当前主流的两个研究方向,但是由于能承受700℃以上高温材料还处于研发期,所以二次再热技术成为当前我国发展火电机组的重要突破技术。本文总结分析了国内外二次再热机组汽温控制设计方法,依据大唐东营热电厂的塔式直流炉的受热面布置特点,设计了一套超超临界二次再热机组的再汽温控制策略。根据设计的控制策略,再热汽温控制采用了烟气挡板控制协调燃烧器摆角控制,以微量喷水减温控制作为辅助调节方式,最后用事故喷水减温作为超温保护的一道防线的系统控制方式。其中燃烧器摆角摆动控制是通过降低再热汽温偏差进行自动调节;烟气挡板通过一次,二次再热汽温与其设定值的对应偏差,将其各自对应的差值的偏差趋近于零,保证了再热汽温在正常工况下的稳定。若再热汽温仍呈上升趋势,则根据上升程度来选择微量喷水或者危机喷水动作,来保证机组安全运行。本文所依托的东营2×1000MW超超临界机组1号机组在2019年9月进场调试。其控制系统均在和利时DCS上完成,在调试期间通过升降负荷试验验证了再热汽温控制策略的控制效果。随着升降负荷指令的发出,协调控制系统会在BIR的作用下,使总煤量、给水量都随着负荷呈正向快速变动,引起再热汽温发生剧烈波动。此时通过本文设计的再热汽温控制系统将波动的再热汽温稳定在预先的设定值,实现了对再热蒸汽温度的控制。本论文对二次再热机组再热汽温控制系统的研究和分析,能够对超超临界二次再热机组再热汽温控制的实际应用有一定的借鉴意义。

张媛[2]（2019）在《红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程综合评价研究》文中提出为积极响应《关于印发<煤电节能减排升级与改造行动计划>（2014-2020年）》及自治区发改委下发《关于对自治区“十三五”现役发电机组超低排放和节能改造工作征求意见的函》提出的超低排放限值要求,红雁池电厂决定对1、2号机组开展烟气超低排放改造。对1、2号机组开展烟气超低排放改造能够降低部分污染物排放浓度,还有利于优化电厂在人民心中的形象,能够在其他类似企业在履行社会责任中起到带头的作用,因而社会效益非常明显,并且我国也对污染较小的企业给予一定了支持政策。所以,本文对红雁池电厂1、2号机组烟气超低排放改造工程项目进行综合评价研究。阐述了红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程综合评价的背景及意义,国内外研究现状,以及本文所采用的研究方法;阐述了相关理论基础,包括项目综合评价内涵、项目综合评价流程及项目综合评价方法;并在此基础上,确定了本文采用的评价方法;构建了红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程综合评价指标体系。在阐述评价指标体系构建原则的基础上,从技术性、经济性以及社会性等三个方面构建了红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程评价指标体系,并详细阐述了评价指标体系的内容;构建了红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程综合评价模型。在采用层次分析法确定评价指标权重的基础上,用模糊综合评价模型进行综合评价;对红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程进行了综合评价。首先,对各个单项指标进行了评价,然后确定了各个指标的权重及隶属度,最后进行了模糊综合评价。本文建立的评价指标体系具有高度合适性,评价模型精确性高,评价结果真实可靠。评价结果证明红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程是优秀的清洁项目,值得大力推广。

张维[3]（2019）在《掺烧煤泥循环流化床机组运行督导与智能预警》文中认为国家鼓励推进与煤共伴生资源的综合开发利用,目前循环流化床（Circulating Fluidized Bed,CFB）技术是综合利用煤泥的最佳工业处理方式,掺烧低价煤泥也是提高CFB机组经济性的重要手段。但掺烧煤泥造成控制参数波动给机组运行带来挑战,如何保证运行安全稳定前提下调节控制参数实现经济性最优,具有重要研究意义。掺烧煤泥CFB机组的大惯性、大迟延、强耦合特点导致机理建模困难,很难形成具普适性的控制优化系统。大数据、人工智能与发电产业的深度融合是智能电厂应用推广的重要手段。目前较少出现基于过程数据的掺烧煤泥CFB机组整体建模优化成果,因此深入挖掘过程数据提出运行辅助信息系统,填补此类研究空白具有重要意义。本研究基于分布式控制系统中存储的过程数据,以掺烧煤泥CFB机组运行稳定性、经济性、安全性为目标,采用数据驱动建模、数据挖掘优化、专家系统指导以及状态智能预警等技术,创新性提出掺烧煤泥CFB机组整体运行督导与智能预警方案。基于以上研究内容与思路,课题从以下几个方面开展研究:（1）运行督导系统内综合经济性模型建立以全机组燃料成本、脱硫脱硝成本、厂用电成本总和为综合经济性指标。在数据预处理与偏互信息法特征选择基础上,利用Elman神经网络、支持向量机、最小二乘支持向量机为代表的传统数据驱动算法分别建立控制变量与综合经济性之间黑箱模型并综合比较分析。在性能较优的最小二乘支持向量机算法基础上,提出改进策略:采用改进网格搜索法及模型更新策略提升模型预测精度与自适应能力,进一步采用模糊信息粒化方法分析综合经济性变化趋势及范围。（2）运行督导系统搭建由运行数据库、模型算法库以及专家知识库组成掺烧煤泥CFB机组运行督导系统。以综合经济性模型为基础,遗传算法优化下的典型稳态工况组成离线专家知识库。改进模糊关联规则挖掘算法创新性引入“效用成本”关联规则复合型评价指标,对专家知识库数据进行模糊化与关联规则挖掘。筛选出最佳综合经济性稳态工况下变量间关联规则后,将其输入至模糊逻辑控制器。模糊逻辑控制器接收负荷指令后,在线输出最佳综合经济性稳态工况控制变量目标值,为机组运行提供操作指导与信息参考。（3）智能预警系统内状态预测模型建立状态预测模型是智能预警系统的模型基础,准确的正常状态预测模型与观测状态之间的差异信息蕴含了故障早期特征。多维时间序列预测、模糊推理预测、多元状态估计技术以及提出的改进多元状态估计技术用来进行设备正常状态参数预测和模型比较。在模型预测精度方面,利用概率密度构造过程记忆矩阵的改进多元状态估计技术与多维时间序列预测方法优于其他两种方法;在模型复杂度及运算快速性方面,以状态向量为操作单元的改进多元状态估计技术不需逐一参数建模,远优于其他三种方法。（4）智能预警系统搭建智能预警系统通过状态预测、状态判断、变量定位功能板块,最终实现智能预警功能。在状态判断研究中,综合比较基于可调平滑参数、K-means聚类以及滑动窗口相似度的状态判断方法,提出的滑动窗口相似度在预警准确性、及时性、简便性方面最具优势。滑动窗口相似度函数以状态预测模型输出为基础,采用状态间欧氏距离的反比函数描述正常状态与观测状态间相似性;将层次分析法得到的故障信息权重赋值相似度函数变量,利用滑动窗口法消除随机重复预警误报。预警后变量异常标记占比被用于故障变量定位与诊断,结合变量信息及现场检修得到故障原因。最后分析与讨论了滑动窗口参数对预警灵敏度的影响规律。

刘登收[4]（2018）在《王曲电厂废水排放系统改造研究与应用》文中指出“绿水青山就是金山银山”,在当前严峻的环保形势下,通过开展废水排放系统的改造,可以基本实现火电厂废水零排放。首先,提高火电厂废水利用率,节约水资源;其次,解决火电厂外排水环保安全问题;最后,通过优化全厂水平衡体系,实施水的梯级使用和重复使用,将废水回收利用,少量难以回用的废水通过干灰拌湿和灰场喷淋消化。废水排放系统的改造能有效地回收利用废水资源,使电厂在获得良好的社会效益和环境效益的同时,也获得良好的经济效益。论文在借鉴国内外已发布的研究成果基础上,提出两种了王曲电厂废水排放系统改造的技术方案、并进行了分析与比较,同步设计了废水排放系统改造的工程方案,并对方案的经济性进行了评估。本文提出了采用膜技术脱盐、提高循环水浓缩倍率来改造废水排放系统的技术处理原则,并列出两个方案,方案一是从循环水排污水和工业废水站取水,进入循环水系统设置的循环水排污水用处理系统处理后回水塔;方案二是从漳泽水库和中水站的直接来水中取部分水,经高度澄清池、二级软化处理后回水塔。两个方案的核心工艺均为采用膜技术进行脱盐处理,方案一由于循环水排污水脱盐处理规模较小、膜处理规模较小、基建成本低、循环水系统运行环境好、有利于建立全厂废水零排放型水平衡体系等优点,故方案一被建议采纳。在设计废水排放系统改造应用项目方案时,结合目前国内外技术,循环水排污水处理采用臭氧-生物活性炭+反渗透装置,含煤废水处理采用在原有设备基础上增加新建沉煤池、煤水分离装置,脱硫废水采用以反渗透+正渗透双膜法为基础的主要工艺方案。采用上述方案后,预计王曲电厂全厂发电水耗将会由目前的2.62m3/（MW·h）降低至1.95m3/（MW·h）,达到节约型火电厂发电水耗要求。每年可减少水库水取水量383万m3（696 m3/h）,节约取水费651.1万元（年运行时间按5500h计,水库水1.70元/m3计）;减少外排水量466万m3（847m3/h）,节约排污费466万元（排污费1.00元/m3计）,合计节约费用1117.1万元。

张赦[5]（2017）在《二次再热发电机组电气系统方案优化研究》文中提出随着国内外燃煤发电机组容量的不断增加,如何节约一次能源,加强环境保护,减少温室气体排放,提高机组的经济性是电力设计和制造领域一直追求的目标。火力发电厂提高机组效率的措施可以采用提高蒸汽初参数、优化热力系统、余热利用等。口前对大容量机组,效率的提高主要是通过提高蒸汽参数实现的,同时也可采用中间再热,提高热力循环的平均吸热温度,降低热耗,提高热力循环的效率。目前国内外投运的亚临界以上机组均采用中间再热,通常再热温度与蒸汽初温选在同一水平。理论上,再热级数越多则热力循环效率越高,二次再热机组比一次再热机组热力循环效率提高约1.5%在此背景下,二次再热技术也受到越来越多的重视和应用。本文简要介绍了二次再热技术要点及国内外二次再热机组的发展历程,提出了二次再热技术的设计难点,相应的二次再热机组对电气系统及控制系统的稳定性、可靠性也提出了更高的要求。本文针对国内某二次再热机组工程,从电气主接线、起备电源接线方式、发电机出口断路器设置原则、高压厂用电源接线及布置方式、机组一键启动APS等方面进行了探讨和优化,提出了适合本工程的合理化建议,对同类机组具有一定的参考和借鉴意义。

马天霆[6]（2015）在《火电机组自启停管理系统的优化设计与实现》文中进行了进一步梳理根据我国的能源结构和发展趋势,高参数、大容量的超（超）临界火力发电机组将是国内未来几十年内的主要电力来源,这些机组在节能高效的同时,对自动化控制及运行管理的要求也日渐提高。在此背景下,火电机组自启停管理系统逐渐开始应用,它将机组启动和停运过程中的设备管理和传统的自动化控制系统进行整合,可以实现对机组启停流程优化,这既降低了人员操作强度,又增加了机组的安全性,因此对机组自启停管理系统设计与实现的研究和推广有着极高的价值。火电机组自启停管理系统基于机组DCS控制系统,在机组启停阶段起到机组控制中心的作用,是各个设备的“总调度”。它首先通过断点将启停过程分成若干个节点,然后在每个节点通过各功能（子）组对设备进行管理或者协调其他系统作出预定操作。自启停管理系统贯穿了顶层控制到最终底层设备,从而形成了一个完善的控制和管理的网格。本文简要分析了火电机组自启停管理系统的发展背景、现状及存在问题。再以超（超）临界机组为例,说明火电机组的概况和常规启停管理流程,并由此分析了自启停管理系统的设计目标、要求、范围和原则等,阐述了自启停管理系统设计的主要思路。详细论述了自启停管理系统的实现,尤其是通过实例重点说明了功能组和全程模拟量控制回路等控制组态的实现。最后强调了自启停管理系统的调试与效果评估,包括具体过程和要求。

姚远[7]（2014）在《现场总线技术在神华罗源湾港电项目中的研究与实现》文中提出采用现场总线控制技术,构建智能化、数字化、透明化的大型火力发电厂，是目前火力发电行业自动化控制的发展趋势。论文描述了现场总线技术的发展现状,并对其目前在国内外发电厂的应用情况及火力发电厂采用的几种现场总线标准进行了介绍如：PROFIBUS、HART、ASI等。通过现场总线技术的特点分析、在火电厂的应用条件、与常规方案的投资比较等,提出了火力发电厂采用现场总线技术的应用范围、应用要求和应用方案,为建设国际一流的大型火力发电厂奠定良好的基础。根据对现场总线的技术、经济研究,论文给出了罗源湾港电项目的总体设计方案和控制方案,并介绍了神华罗源湾港电2X1000MW燃煤发电厂机组控制采用和利时公司的HOLLIAS-MACS系统平台和PROFIBUS总线标准的实际应用情况。通过技术经济的分析以及实际的应用设计可以得出,应用现场总线技术将带来全（?）管控数字化和全生命周期的设计、安装、调试、运行维护成本节省等有利因素,由此引起的投资增加是应该可以接受的,在充分关注系统可靠性、实时性和故障影响性等问题后,从工程在设计、施工、调试过程中可能出现的问题进行了列举,并针对这些问题进行了分析,制定了可行的措施,确保神华（福州）罗源湾港电项目百万机组总线DCS国产化应用的安全性、可靠性和先进性,使机组控制盒数字化水平达到国内火电机组领先水平,实现建设“数字化电站”的目标。也给国内发电厂在工程实施中提供参考。

倪佳俊[8]（2014）在《1000MW超超临界机组自启停控制系统设计》文中指出超超临界机组以其更高的发电效率,更少的污染排放而越来越受到各国电力行业的重视。近年来,我国的超超临界机组也得到迅速发展,仅用短短几年时间,从引进国外机组吸收消化,到具备自主批量生产能力。1000MW大容量超超临界机组与亚临界、超临界机组相比,由于热力参数更高,生产过程的控制难度也更大。自启停控制系统能够在少量人工参与的情况下实现机组启动和停运过程的全程自动化,能够提高机组运行的安全可靠性和运行效率。本文通过对国内某电厂的工程概况及生产工艺特性的总结分析,结合现场操作要求,分析机组启动和停运过程的控制需求与控制范围,给出了自启停控制系统的设计结构。采用断点控制方式,根据生产工艺流程将整个启停过程划分为若干个由断点作为分界的子过程,设置每个断点的详细内容,并进行自启停控制系统的功能组设计。运用控制建立器及Ovation提供的算法功能完成上层公用逻辑组态和断点功能宏的组态。根据所设计的自启停控制系统的结构,在Ovation平台上利用提供的图形建立器完成自启停控制系统的人机界面设计。经验证,本文设计的人机界面具有合理简洁,切换方便的特点；控制逻辑清晰精简,能够提高控制器的控制效率。

张谦[9]（2014）在《伊旗电厂FCB功能实现研究》文中研究说明随着电力工业的发展，电网的结构是逐步向大型化、现代化方向发展。但就某一地区而言，电网出现跳闸事故的可能性还是有的。一旦电网出现事故，网内发电机组将从电网解列，机组同时失去启动备用电源，机组停机过程将会是一个安全风险很大的过程，同时机组再次启动将变得非常困难。机组快速减负荷（Fast Cut Back—FCB），是指机组在外部电网故障时，机组负荷送出受限，机组快速减负荷，只带机组厂用电维持小岛运行（Island Operation）的状态。机组具备FCB功能可以在电网故障状态下维持运行，电网故障如果短时间内排除，机组可以迅速带负荷，避免停机停炉，节约启机费用并能延长机组寿命。电网故障如短时间内无法恢复，机组也可以在运行状态下进行停机操作，减小因运行参数剧烈变化造成的冲击。同时，如发生电网大面积停电的极端情况时，具有FCB功能的机组还可以作为电网“黑启动（Black Start）”的启动电源点，为电网快速恢复提供支持，FCB功能对电力安全生产和节能降耗都具有重要意义。本文以内蒙古伊旗电厂为依托，应用工作任务分解结构（WBS）和PDCA质量控制方法对伊旗电厂FCB功能实现中旁路系统、除氧器容量、汽动给水泵汽源切换、主再热蒸汽系统等关键技术进行了系统研究，并设计了符合伊旗电厂实际情况的控制策略。最后，对FCB机组建设投资和运行费用进行了经济性分析。本文能对同类型机组实现FCB功能提供一定经验，同时对火电机组调试过程中应用WBS和PDCA方法进行的大型试验提供一定的借鉴作用。

吕铁[10]（2014）在《1000MW超超临界空冷燃煤机组洁净化施工技术研究》文中研究说明2000年以来,超超临界发电技术开发力度被电力行业大幅提升,同时加快了600MW级和1000MW级超超临界机组建设的力度。国家首台超超临界机组—玉环电厂1000MW超超临界机组于2006年10月成功投入商业运行,到2010年初,在运行的1000MW超超临界机组已达到21台,另有12台1000MW超超临界机组在建设过程中,我国是目前世界上拥有超超临界燃煤机组建设最多的国家。当前我国火力发电机组建设的主导方向是超超临界机组因其具有高效率、低污染、低成本的优势的特点。降低二氧化碳排放的燃煤发电技术是当前最现实、可行、可靠和经济的技术措施,也是加快实现我国环保电力的必经途径。近年来,超临界压力燃煤机组占国内装机容量的比重越来越大,目前我国已有多台1000MW级的机组处于投产发电和在建中。由于超临界压力燃煤机组的单机容量较大（600～1300MW）的原因,因此机组建成投运后如发生事故,地方电网安全运行将受到严重威胁。特别是600MW超临界及以上的机组炉管爆漏事故常有发生,这给电厂安全稳定长周期运行及相关方面带来严重的安全隐患和不可估量的经济损失,除设备制造、用材错误及调试运行方式不当外等原因,机组在安装施工现场过程中因洁净化施工失控最终导致锅炉受热面承压管路内存有焊渣、氧化皮等异物是一个很重要的原因,如某电厂采用哈尔滨锅炉厂设备的屏式过热器管排产生爆管问题；东方锅炉厂设备的屏式过热器管排也出现同样此类问题；均由于有异物堵塞导致管壁超温直至爆管；多台60万超临界机组锅炉水冷壁管发生泄漏也出现过类似情况；因异物堵塞而爆管的问题在目前绝大多数机组试运及运行中频繁出现。通过对3个超临界机组电厂11台锅炉的爆管情况进行分析后得知,锅炉受热面因异物而爆管的几乎占整台机组爆管总数的一半。华能玉环电厂1号机组1000MW超超临界燃煤发电机组,在整套启动过程中先后发生的几次爆管情况分析：主要原因是节流孔圈被异物堵塞,是被堵塞的管子流量减少而超温,最终导致爆管。因此,对1000MW超超临界空冷燃煤机组洁净化施工技术进行系统研究,将对机组建成投运后长周期、安全、高效运行产生积极意义。本文在对华电宁夏灵武发电二期工程世界首座1000MW超超临界空冷燃煤机组,为防止受热面爆管在洁净化施工安装、调试及运行过程中采取了一系列行之有效技术措施进行深入开展研究,找出研究1000MW超超临界空冷燃煤机组洁净化安装施工重点控制预防技术措施,为机组的安全运行和合理检修提供依据。确保机组安全、优质、高效、长周期投产运行具有十分重要的意义,也对同类型工程建设洁净化施工提供具有较高的参考数据和依据。

### 二、王曲电厂2×600MW超临界机组分散控制系统的配置要点（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、王曲电厂2×600MW超临界机组分散控制系统的配置要点（论文提纲范文）

#### （1）超超临界二次再热机组再热汽温控制系统设计与应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

1.绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 二次再热机组再热汽温控制难点和控制方式

1.3.1 再热汽温的控制难点

1.3.2 再热汽温的控制方式

1.4 论文主要研究内容

1.5 本章小结

2.东营电厂控制系统的硬软件设计

2.1 东营电厂超超临界二次再热机组简介

2.1.1 东营电厂二次再热锅炉介绍

2.1.2 东营电厂汽轮机介绍

2.2 和利时MACSV6.5简介

2.3 MACSV6.5的网络结构

2.3.1 系统架构

2.3.2 系统网络

2.3.3 系统组成

2.4 东营电厂硬件环境

2.4.1 机柜

2.4.2 K-CU01主控制器

2.4.3 I/O设备

2.4.4 电源设备

2.4.5 通讯设备

2.5 HOLLi AS系统软件配置方案

2.5.1 软件环境

2.5.2 工程组态流程

2.5.3 监视界面组态

2.6 本章小节

3.二次再热机组再热汽温控制方案设计

3.1 超超临界二次再热机组

3.1.1 机组的热效率

3.1.2 影响超超临界机组再热蒸汽温度的因素

3.2 过热器喷水减温控制

3.3 再热汽温控制方案设计

3.3.1 燃烧器摆角控制

3.3.2 烟气挡板调节

3.3.3 再热器喷水减温控制

3.4 本章小结

4.超超临界二次再热机组汽温调节试验

4.1 协调控制系统

4.2 升负荷试验

4.3 降负荷实验

4.4 本章小结

5.总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

附录

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

致谢

#### （2）红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程综合评价研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状综述

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 论文内容及方法

1.3.1 论文内容

1.3.2 研究方法

第2章 相关理论基础

2.1 项目综合评价内涵

2.2 项目综合评价流程

2.3 项目综合评价方法

2.3.1 专家评价法

2.3.2 层次分析法

2.3.3 模糊综合评价法

2.3.4 数据包络分析法

2.3.5 灰色综合评价法

2.3.6 本文评价方法选择

2.4 本章小结

第3章 红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程综合评价指标体系的构建

3.1 红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程概况

3.2 电厂机组烟气超低排放改造工程评价指标体系构建原则

3.3 电厂机组烟气超低排放改造工程评价指标体系

3.4 电厂机组烟气超低排放改造工程评价指标体系的内容

3.4.1 技术性指标

3.4.2 经济性指标

3.4.3 社会性指标

3.5 本章小结

第4章 红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程综合评价模型的构建

4.1 层次分析法

4.1.1 层次分析法简介

4.1.2 层次分析法的步骤

4.2 模糊综合评价法

4.2.1 模糊综合评价法的步骤

4.2.2 模糊综合评价基本内容

4.3 电厂机组烟气超低排放改造工程评价模型的建立

4.4 本章小结

第5章 红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程综合评价

5.1 红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程技术性评价

5.1.1 脱硝改造工程方案合理性评价

5.1.2 脱硫改造工程方案合理性评价

5.1.3 其他专项指标合理性评价

5.2 红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程经济性评价

5.2.1 项目偿债能力评价

5.2.2 项目盈利能力评价

5.3 红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程社会性评价

5.3.1 环境效益评价

5.3.2 社会效益评价

5.4 指标权重的确定

5.4.1 一级指标权重确定

5.4.2 二级指标权重确定

5.5 各指标隶属度的确定

5.5.1 确定评价评语等级

5.5.2 确定指标隶属度

5.6 红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程模糊综合评价

5.6.1 单层次模糊综合评价

5.6.2 多层次模糊综合评价

5.7 评价结果分析

5.8 本章小结

第6章 研究成果和结论

参考文献

致谢

作者简介

#### （3）掺烧煤泥循环流化床机组运行督导与智能预警（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及意义

1.1.1 煤炭市场发展现状

1.1.2 循环流化床掺烧煤泥技术意义及难点

1.1.3 大数据应用下的智慧电厂推进

1.2 掺烧煤泥循环流化床机组运行优化研究现状

1.2.1 现有研究局限性

1.2.2 基于过程数据的建模优化综述

1.3 智能监测与故障预警研究现状

1.4 论文主要研究内容

第2章 建模准备与过程数据处理

2.1 引言

2.2 综合经济性

2.2.1 燃料成本

2.2.2 脱硫脱硝成本

2.2.3 厂用电耗成本

2.3 数据预处理

2.3.1 离群点剔除

2.3.2 稳态工况筛选

2.3.3 数据标准化

2.4 特征选择

2.4.1 BP神经网络法

2.4.2 偏互信息法

2.4.3 实例分析

2.5 本章小结

第3章 掺烧煤泥循环流化床机组综合经济性模型

3.1 引言

3.2 传统数据驱动建模算法

3.2.1 ELMAN神经网络模型

3.2.2 支持向量机模型

3.2.3 最小二乘支持向量机模型

3.3 改进最小二乘支持向量机模型

3.2.1 改进网格搜索法与交叉验证

3.3.2 模型更新策略

3.4 模糊信息粒化

3.5 实验应用及模型比较分析

3.5.1 研究对象介绍及数据准备

3.5.2 传统数据驱动建模与改进LS-SVM建模

3.5.3 模型比较及结果分析

3.5.4 模糊信息粒化应用

3.6 本章小结

第4章 掺烧煤泥循环流化床机组运行督导系统

4.1 整体设计方案与系统结构

4.1.1 离线系统介绍

4.1.2 在线系统介绍

4.2 遗传算法构建专家知识库

4.3 改进模糊关联规则挖掘

4.3.1 改进模糊关联规则挖掘标准

4.3.2 模糊关联规则筛选步骤

4.4 模糊逻辑控制器设计

4.5 应用验证及方法比较

4.6 本章小结

第5章 循环流化床辅机正常状态预测模型

5.1 引言

5.2 传统状态预测模型

5.2.1 多维时间序列预测模型

5.2.2 模糊推理预测模型

5.2.3 多元状态估计技术模型

5.3 改进多元状态估计技术模型

5.4 实验应用及模型比较分析

5.4.1 建模准备及数据预处理

5.4.2 建立多维时间序列预测模型

5.4.3 建立模糊推理预测模型

5.4.4 建立多元状态估计技术模型

5.4.5 建立改进多元状态估计技术模型

5.4.6 模型比较与分析

5.5 本章小结

第6章 循环流化床机组辅机智能预警系统

6.1 系统整体设计结构

6.2 基于可调平滑参数的状态判断

6.3 基于K-means聚类的状态判断

6.4 基于滑动窗口相似度的状态判断

6.4.1 相似度函数

6.4.2 层次分析法故障信息权重计算

6.4.3 滑动窗口法消除随机误差

6.4.4 阈值系数与故障变量标记

6.5 应用验证及性能比较

6.5.1 基于可调平滑参数的预警应用

6.5.2 基于K-means聚类的预警应用

6.5.3 基于滑动窗口相似度的预警应用

6.5.4 方法对比及整体设计方案确定

6.6 故障变量诊断及分析

6.7 故障预警灵敏度分析

6.8 本章小结

第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （4）王曲电厂废水排放系统改造研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 废水排放系统改造的意义

1.1.2 王曲电厂废水排放系统概述

1.1.3 王曲电厂废水排放系统改造的必要性

1.1.4 王曲电厂废水排放系统改造的意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本课题主要研究内容

第2章 王曲电厂废水排放系统改造应用的背景

2.1 概况

2.1.1 拟建地点

2.1.2 建设规模与预期目标

2.1.3 循环水系统及凝汽器材质概况

2.2 水质、水量资料

2.2.1 目前电厂水源主要水质指标

2.2.2 水量资料

2.3 电厂现有水处理系统描述

2.3.1 供水系统

2.3.2 锅炉补给水系统

2.3.3 循环水系统

2.3.4 除灰渣系统

2.3.5 脱硫用水系统

2.3.6 生活用水系统

2.3.7 废水处理及回用水系统

2.4 工程建设

2.4.1 电厂总体布置

2.4.2 交通运输

2.4.3 工程外部接口

2.4.4 工程建设条件

2.4.5 工程拟建设场地

2.4.6 工程预留接口

2.5 本章小结

第3章 工艺方案设计及比较

3.1 主要用水系统现状

3.1.1 水质水量

3.1.2 主要用水系统现状

3.1.3 废水综合治理前水量平衡情况

3.1.4 全厂产生的废、废水量

3.1.5 全厂可以消耗废水的系统一览

3.2 工艺技术方案关键点

3.3 工艺方案选择原则

3.4 技术路线

3.5 工艺技术方案

3.5.1 全厂废水“零排放”改造预期目标

3.5.2 技术方案设计及比较

3.5.3 含煤废水系统改造

3.5.4 脱硫废水处理系统

3.5.5 其它系统改造

3.6 本章小结

第4章 废水排放系统改造工程方案

4.1 循环排污水处理改造项目

4.1.1 工艺设计说明

4.1.2 构筑物及设备材料

4.2 含煤废水处理改造项目

4.2.1 工艺设计说明

4.2.2 构筑物及设备材料

4.3 脱硫废水处理改造项目

4.3.1 工艺设计说明

4.3.2 构筑物及设备材料

4.4 其它系统改造

4.5 土建项目设计

4.5.1 概况

4.5.2 设计原则

4.5.3 总体布置方案

4.6 供电项目设计

4.6.1 设计范围

4.6.2 供电系统要求

4.6.3 控制方式

4.6.4 电气设备配电

4.6.5 电气设备的控制

4.6.6 电气设备的保护

4.6.7 所需电气设备

4.6.8 照明

4.6.9 检修电源

4.6.10 接地系统设计

4.7 节能与节水项目设计

4.7.1 节能措施

4.7.2 节水措施

4.8 环境保护和安全措施

4.8.1 环境保护

4.8.2 安全防护

4.8.3 安全施工

4.9 本章小结

第5章 投资估算和经济性评价

5.1 投资估算

5.1.1 投资估算说明

5.1.2 应用项目建设投资估算

5.2 运行成本

5.2.1 循环排污水处理系统运行成本

5.2.2 脱硫废水处理系统运行成本分析

5.3 经济性评价

5.3.1 节约地表水

5.3.2 减少排污废水

5.3.3 经济效益分析

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （5）二次再热发电机组电气系统方案优化研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1.项目研究背景及意义

1.1 国外二次再热机组的发展历程

1.1.1 国外早期二次再热机组发展情况

1.1.2 国外近年二次再热机组发展情况

1.2 国内二次再热机组发展及现状

1.3 国内二次再热机组研究重点

1.4 本文主要内容

2.主接线、起备电源及发电机出口断路器优化

2.1 电气主接线

2.2 技术方案论述

2.2.1 发电机出口装设断路器方案分析

2.2.2 起备电源引接方案分析

2.3 本工程的提出方案

2.4 技术方案比较表

2.5 经济比较表

2.6 结论

3.A排外电气设备及高压配电装置布置优化

3.1 电气主接线

3.2 A排外变压器区域优化布置

3.3 高压配电装置选型及布置

3.3.1 技术分析比较

3.4 技术比较

3.5 经济比较

4.高压厂用电接线方式优化

4.1 高压厂用电接线的特点

4.2 高压厂用电接线的论证

4.3 高压厂用电接线的技术经济性比较

4.3.1 技术比较

4.3.2 经济比较

4.4 高压厂用设备的布置

4.5 结论

5.机组一键启动方案讨论

5.1 引进机组应用情况

5.2 国产机组应用情况

5.3 二次再热机组设置APS系统的意义

5.4 本工程机组工艺系统概述

5.5 本工程APS系统设计

6.结论

参考文献

#### （6）火电机组自启停管理系统的优化设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 主要研究内容

1.4 创新点与不足

第2章 火电机组自启停系统概述

2.1 火电机组基本特征

2.2 常规火电机组启停管理

2.2.1 火电机组启动流程步骤

2.2.2 火电机组停运流程步骤

2.3 自启停管理系统总体目标

2.4 自启停管理系统基本要求

2.4.1 系统的安全性要求

2.4.2 系统的适用性要求

2.4.3 系统的经济性要求

2.4.4 系统的易用性要求

2.5 本章小结

第3章 火电机组自启停管理系统设计

3.1 自启停管理系统的设计范围

3.2 自启停管理系统的设计原则

3.2.1 可靠性原则

3.2.2 集散化原则

3.2.3 模块化原则

3.2.4 开放性原则

3.3 自启停管理系统对关联系统的优化设计要求

3.3.1 机组热力系统优化设计

3.3.2 检测与控制设备优化设计

3.3.3 局部控制系统优化设计

3.4 自启停管理系统的主要设计思路

3.4.1 流程采用“分段管理”方式

3.4.2 系统采用“分层管理”方式

3.4.3 设备采用“全程管理”方式

3.5 本章小结

第4章 火电机组自启停管理系统实现

4.1 自启停管理系统的硬件

4.2 自启停管理系统的程序组态

4.2.1 功能（子）组

4.2.2 全程管理回路

4.3 自启停管理系统的人机接口

4.3.1 操作显示界面

4.3.2 报警系统

4.4 本章小结

第5章 火电机组自启停管理系统调试与评估

5.1 机组自启停管理系统的调试

5.1.1 仿真测试

5.1.2 静态调试

5.1.3 动态调试

5.2 机组自启停管理系统效果评估

5.3 本章小结

第6章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

致谢

作者简介

#### （7）现场总线技术在神华罗源湾港电项目中的研究与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

插图索引

附表索引

第1章 绪论

1.1 课题的背景及意义

1.2 论文的主要工作和章节安排

1.2.1 主要工作

1.2.2 章节安排

第2章 现场总线技术在数字化发电厂的应用

2.1 现场总线技术

2.1.1 现场总线的概念

2.1.2 现场总线技术的特点

2.1.3 现场总线协议的选择

2.2 现场总线技术在火电厂的应用条件分析

2.2.1 控制系统及控制设备对现场总线技术的兼容性

2.2.2 火电厂应用现场总线系统的可靠性分析

2.2.3 火电厂应用现场总线系统的实时性分析

2.2.4 采用现场总线技术对设计、安装和调试工作的要求

2.3 现场总线技术在国内外火电厂的应用情况

2.3.1 国内外现场总线技术的应用

2.3.2 国内火电厂现场总线技术的应用

2.3.3 国内外其它行业现场总线技术的应用

2.4 火电厂应用现场总线技术的投资分析

2.4.1 采用现场总线技术对分散控制系统投资的影响

2.4.2 采用现场总线技术对现场仪表和控制设备投资的影响

2.4.3 采用现场总线技术对电缆、电缆桥架投资的影响

2.4.4 采用现场总线技术对电子设备间的总体影响

2.4.5 采用现场总线技术对其它投资的影响

2.4.6 采用现场总线技术对投资的总体影响

2.5 本章小结

第3章 神华(福州)罗源湾港电项目控制系统的设计策略

3.1 总体设计要求

3.2 DCS控制器的设计

3.2.1 控制器分配要求

3.3 现场总线设计要求

3.3.1 控制器

3.3.2 网段配置

3.3.3 可靠性设计

3.4 本章小结

第4章 罗源湾港电项目的项目概况和控制需求

4.1 工程概况

4.1.1 项目情况

4.1.2 主设备及主系统配置

4.1.3 仪表和控制系统

4.1.4 生产过程控制的特点

4.1.5 发电厂自动化系统功能

4.2 控制系统的总体网络结构

4.2.1 系统网络结构

4.3 系统硬件构成

4.3.1 人机接口站

4.3.2 0PC服务器

4.3.3 现场控制机柜

4.3.4 DCS通讯站配置

4.4. 本章小结

第5章 现场总线技术在罗源湾港电项目中的应用设计

5.1 PROFIBUS现场总线概述

5.2 和利时公司的PROFIBUS-DP/PA现场总线解决方案

5.3 本项目现场总线配置设计

5.3.1 现场总线的应用范围

5.3.2 总线设备的配置要求

5.3.3 DCS系统配置

5.3.4 PROFIBUS网段划分

5.4 总线设备接地要求

5.4.1 PROFIBUS DP设备

5.4.2 PROFIBUS PA设备

5.5 本章小结

第6章 现场总线技术应用存在的问题和预防措施

6.1 存在的问题

6.1.1 与常规DCS相比带现场总线的DCS系统优势不明显

6.1.2 工程安装和调试技术要求提高

6.1.3 现场总线高智能仪表产品比较少

6.1.4 国产DCS的现场总线技术还不是很成熟

6.2 预防措施

6.3 本章小结

结论

参考文献

致谢

附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

#### （8）1000MW超超临界机组自启停控制系统设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及意义

1.2 火电厂超超临界机组发展现状

1.3 APS国内外发展概况

1.3.1 APS国外应用现状

1.3.2 APS国内应用现状

1.4 主要关键技术

1.5 本文主要研究内容及章节安排

1.5.1 本文主要研究内容

1.5.2 论文章节安排

第2章 火电厂工艺流程及APS

2.1 引言

2.2 火电厂生产工艺

2.2.1 火电厂主要设备

2.2.2 火电厂主要生产系统

2.3 APS技术内容及难点

2.3.1 火电厂APS技术内容

2.3.2 APS控制过程中的技术难点

2.4 工程设计对象概况

2.4.1 锅炉部分

2.4.2 汽机部分

2.4.3 控制系统

2.5 实现平台

2.5.1 Ovation系统概述

2.5.2 Ovation系统人机接口

2.5.3 工程师站组态

2.5.4 Ovation系统数据传输方式

2.6 本章小结

第3章 APS功能设计

3.1 引言

3.2 APS需求分析及结构设计

3.2.1 APS启动过程设计范围

3.2.2 APS停止过程设计范围

3.2.3 APS结构设计

3.3 APS断点设置

3.3.1 机组启动准备断点

3.3.2 冷态冲洗及抽真空断点

3.3.3 锅炉点火升温断点

3.3.4 汽轮机冲转断点

3.3.5 自动并网断点

3.3.6 升负荷断点

3.3.7 降负荷断点

3.3.8 机组解列断点

3.3.9 机组停运断点

3.4 APS功能组设计

3.4.1 APS功能组设计原则

3.4.2 APS重点功能组设计

3.5 本章小结

第4章 APS控制回路设计

4.1 引言

4.2 控制建立器

4.2.1 控制建立器相应功能

4.2.2 控制建立器主窗口

4.2.3 控制建立器算法功能

4.3 APS上层公用逻辑组态

4.4 APS断点功能宏算法

4.4.1 KEYBOARD算法

4.4.2 MASTERSEQ算法

4.4.3 DEVICESEQ算法

4.5 APS断点执行步序监视时间的实现

4.6 APS断点跳步功能的实现

4.7 本章小结

第5章 APS人机界面设计

5.1 引言

5.2 图形建立器

5.2.1 图形类型分类

5.2.2 图形建立器界面及相应功能

5.2.3 图形建立器图区命令

5.2.4 图形建立器画图工具

5.2.5 图形建立器源文件编辑器

5.3 APS操作站人机界面设计

5.3.1 APS人机界面的层次结构

5.3.2 APS总画面设计

5.3.3 APS断点画面设计

5.3.4 APS功能组画面设计

5.3.5 APS人机界面切换与连接

5.3.6 APS实际投运画面

5.4 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士期间发表的学术论文

#### （9）伊旗电厂FCB功能实现研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究方法

1.4 研究内容

1.5 研究路线

1.6 论文结构

第2章 相关理论基础和方法的界定

2.1 FCB 相关概述

2.1.1 FCB 概念

2.1.2 FCB 实现的前提条件

2.1.3 FCB 触发逻辑

2.2 工作方法

2.2.1 WBS 方法原理

2.2.2 质量控制理论

2.3 本章小结

第3章 伊旗电厂 FCB 功能分析

3.1 伊旗电厂实现 FCB 功能的必要性和可行性

3.1.1 伊旗电厂实现 FCB 功能的必要性

3.1.2 伊旗电厂实现 FCB 功能的可行性

3.2 伊旗电厂配置情况

3.2.1 主设备配置情况

3.2.2 热力系统配置情况

3.2.3 电气系统配置情况

3.2.4 热控系统配置情况

3.2.5 重要保护逻辑

3.3 宁东电厂成功经验借鉴

3.3.1 宁东电厂设备情况

3.3.2 宁东电厂 FCB 成功经验

3.4 伊旗电厂 FCB 功能试验方案设计

3.4.1 FCB 热控逻辑设计

3.4.2 FCB 动作后热力系统控制策略

3.4.3 保障性试验

3.5 FCB 功能实现难点研究

3.6 本章小结

第4章 FCB 试验情况

4.1 FCB 试验准备情况

4.1.1 试验措施编制

4.1.2 常规逻辑静态传动

4.1.3 逻辑组态优化

4.1.4 针对技术难点制定专项措施

4.1.5 FCB 试验仪器及需记录的参数测点

4.2 保障性试验结果

4.3 FCB 试验过程

4.3.1 试验条件

4.3.2 50%额定负荷 FCB 试验前参数

4.3.3 50%额定负荷 FCB 试验内容及过程

4.4 FCB 试验结果技术参数分析

4.5 FCB 试验结果对汽轮机安全性及寿命影响分析

4.6 FCB 试验结果对机组运行经济性的分析

4.6.1 机组建设投资分析

4.6.2 机组启停费用分析

4.6.3 经济性分析结论

4.7 本章小结

第5章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

作者简介

#### （10）1000MW超超临界空冷燃煤机组洁净化施工技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 国外研究现状

1.1.2 国内研究现状

1.2 火电厂洁净化安装主要范围

1.3 本文研究内容

第2章 宁夏灵武发电二期工程设计特点

2.1 机组主要设计特点

2.1.1 总体特点

2.1.2 主厂房布置

2.1.3 锅炉机组特点

2.1.4 汽轮发电机组特点

2.1.5 电气系统特点

2.1.6 热控装置特点

2.1.7 脱硝脱硫装置特点

2.1.8 机组主要设计指标

2.2 主要施工特点

2.2.1 施工跨越三个寒冬

2.2.2 1000MW超超临界空冷燃煤机组施工特点

2.3 本章小结

第3章 洁净化施工范围

3.1 设备、材料的接收和存放

3.2 洁净化施工环境

3.3 组合安装前检查

3.4 集(联)箱组合安装要求

3.5 锅炉受热面管排、散管安装要求

3.6 锅炉汽包(启动分离器)及下降管安装要求

3.7 锅炉连通管及减温器安装要求

3.8 锅炉范围内其它管道系统安装要求

3.9 锅炉水压洁净化要求

3.10 锅炉化学清洗洁净化要求

3.11 锅炉吹管洁净化要求

第4章 技术方案及效果检测

4.1 锅炉临时吹管设计及实施方案

4.1.1 系统简介

4.1.2 临时管道强度计算及选择

4.1.3 吹管后受热面洁净度检查方案

4.2 实施效果

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

作者简介

### 四、王曲电厂2×600MW超临界机组分散控制系统的配置要点（论文参考文献）

- [1]超超临界二次再热机组再热汽温控制系统设计与应用[D]. 党宁. 西安建筑科技大学, 2020(01)

- [2]红雁池电厂机组烟气超低排放改造工程综合评价研究[D]. 张媛. 华北电力大学, 2019(01)

- [3]掺烧煤泥循环流化床机组运行督导与智能预警[D]. 张维. 华北电力大学(北京), 2019(01)

- [4]王曲电厂废水排放系统改造研究与应用[D]. 刘登收. 华北电力大学, 2018(01)

- [5]二次再热发电机组电气系统方案优化研究[D]. 张赦. 西安理工大学, 2017(12)

- [6]火电机组自启停管理系统的优化设计与实现[D]. 马天霆. 华北电力大学, 2015(05)

- [7]现场总线技术在神华罗源湾港电项目中的研究与实现[D]. 姚远. 兰州理工大学, 2014(10)

- [8]1000MW超超临界机组自启停控制系统设计[D]. 倪佳俊. 华东理工大学, 2014(06)

- [9]伊旗电厂FCB功能实现研究[D]. 张谦. 华北电力大学, 2014(03)

- [10]1000MW超超临界空冷燃煤机组洁净化施工技术研究[D]. 吕铁. 华北电力大学, 2014(01)

本文来源: https://www.lw37.cn/article/5301752c863900e9b4ec3c96.html