# 龙羊峡电厂计算机监控系统运行及故障预案

### 一、龙羊峡电厂计算机监控系统的运行与故障预案（论文文献综述）

李佳,王嘉琨[1]（2017）在《龙羊峡水电站开关站改造电气主接线选择》文中进行了进一步梳理开关站改造过程中,电气主接线的选择是电站可靠运行的关键。结合龙羊峡水电站的接入系统的实际情况,提出了3种电气主接线可选方案。通过定性分析和定量计算,详细对比了3种接线型式和典型接线的可靠性和经济性。最后经过多方讨论和探讨,推荐龙羊峡水电站开关站改造工程电气主接线采用双母线单分段接线。

方宁,王晓,侯纪坤,赵妍,陈树峰[2]（2012）在《龙羊峡水电站调速系统的应用与改造》文中研究说明简单论述了龙羊峡水电站调速系统的发展概况,详细地对WWT-150-4.0型调速器的配置、基本参数和性能进行了说明,并对其改造过程和运行中出现的问题作了简单分析。

付云清[3]（2010）在《1000MW水轮发电机定子三相短路制动方式研究》文中研究表明1000WM水轮发电机组单机容量巨大,它的投入运行可以减少水电站的机组台数,有效地缩短建设周期,节省工程投资,而且可以提高机组效率,降低运行成本,经济效益十分显着。因此,开展1000MW水轮发电机组重大技术研究工作,是我国水力资源开发的需要,是电力建设的需要,项目的实施必将产生重大的经济和社会效益。本文旨在对1000MW水轮发电机组的电气制动进行研究,为发电机组的实际运行提供参考。本文首先介绍了水轮发电机制动方式的发展背景和国内外研究的现状,详尽分析了制动对于水轮发电机组的意义,并对包括机械制动方式在内的各种制动方式的优缺点进行了比较,选择了定子三相短路制动方式作为1000MW水轮发电机组的制动方式。然后,本文对1000MW水轮发电机组三相短路制动方式进行了研究,在计及杂散损耗的基础上,建立了机组三相短路制动方式的数学模型,模拟出了不同制动条件下机组的转速曲线,利用MATLAB软件建立了适合于混流式机组的三相短路制动方式计算的人机交互界面,并以三峡左岸ABB公司制造的一台混流式机组为例,验证了计算软件的正确性。利用该软件分析了定子三相短路制动方式下不同制动方案的优劣,最后确定了最佳制动方案。定子外接电阻短路制动和发电机—变压器单元制动作为三相短路制动方式的衍生种类,这里也简要介绍了它们的优缺点。最后,针对于定子三相短路制动方式,在仿真结果的基础上,制订了电气制动的具体流程,并利用松下FP1C40系列单片机设计出了自动控制系统。

郭鹏慧,段振国[4]（2008）在《龙羊峡水电站AGC控制策略的研究与实施》文中研究指明文章是在研究和总结近几年来国内在水电厂自动发电控制应用成果的基础上,结合龙羊峡水电站在电力系统中的作用和特点,立足于工程实际,充分考虑调度规程和运行人员的经验提出的一套适用于调频调峰水电厂的AGC控制策略和方法,这套控制策略的成功开发与应用,不仅在提高水电厂操作自动化水平和安全运行水平,减轻运行人员劳动强度和经济运行等方面起到一定的作用,而且对国内其它大中型水电厂实现AGC控制也有一定的参考价值和借鉴作用。

郭鹏慧,段振国[5]（2008）在《龙羊峡水电站AGC控制策略的研究与实施》文中研究说明本文是在研究和总结近几年来国内在水电厂自动发电控制应用成果的基础上,结合龙羊峡水电站在电力系统中的作用和特点,立足于工程实际,充分考虑调度规程和运行人员的经验研究出了一套适用于调频调峰水电厂的AGC控制策略和方法,这套控制策略的成功开发与应用,不仅在提高水电厂操作自动化水平和安全运行水平,减轻运行人员劳动强度和经济运行等方面起到一定的作用,而且会对国内其他大中型水电厂实现AGC控制有一定的参考价值和借鉴作用。

孔庆梅[6]（2008）在《自动化监测系统在龙羊峡水电站大坝安全监测中的应用》文中研究说明龙羊峡水电站大坝自动化安全监测系统自1999年开始实施、应用,至今已实现自动监测的项目有垂线、扬压力、多点变位计、部分内观仪器、静力水准、左右副坝引张线、坝后裂缝、断层等。主要介绍龙羊峡水电站大坝安全自动化监测系统的应用情况及存在的问题和对大坝安全监测自动化系统的几点认识。

孔庆梅[7]（2007）在《自动化监测系统在龙羊峡水电站大坝安全监测中的应用与思考》文中提出龙羊峡水电站大坝自动化安全监测系统自1999年开始实施、应用,至今已实现自动监测的项目有垂线、扬压力、多点变位计、部分内观仪器、静力水准、左右付坝引张线、坝后裂缝、断层等,本文主要介绍龙羊峡水电站大坝安全自动化监测系统的应用情况及存在的问题,同时谈谈自己对大坝安全监测自动化系统的几点认识。

赵彩霞[8]（2007）在《同步发电机开关式自并励励磁系统研究》文中指出基于现代同步发电机组励磁控制已向着高稳定性、计算机自动控制方向发展，本文开展了同步发电机开关式自并励励磁系统的研究工作，选用TI公司专用于电机控制的数字信号处理器（DSP）TMS320LF2407A作为同步发电机组数字式励磁调节系统的主控芯片。依据理论分析和参照相关文献设计了励磁系统主回路和控制电路，给出了元件参数的选择方法。完成了励磁调节试验装置的硬件调试和软件编制。本文对开关式自并励励磁系统的工作原理进行了分析，并与传统可控硅励磁系统进行比较，分析了该励磁系统的特点。设计了开关式自并励励磁系统的主回路，完成了对回路元件参数的选择并通过仿真验证了其正确性。对IGBT保护与驱动电路、起励回路和灭磁回路进行研究和探讨。设计了励磁调节器的硬件控制电路，包括信号输入输出调理电路、频率检测电路、人机接口电路及SCI通讯接口电路等，完成了调试。本文编制了基于TMS320LF2407A芯片的同步发电机励磁调节器的系统软件。软件在TI公司CCS2.0开发环境下编写。所有的软件实现了模块化和功能化。由于采用了模块化设计，使得励磁调节器的软件便于调试、升级，为不同的励磁控制算法提供了良好的入口。建立了含有励磁系统模型的单机无穷大仿真模型，对PID+PSS和线性最优励磁控制方式进行了各种扰动下的仿真试验。实验结果表明：线性最优励磁控制器可取得较好的控制效果。并给出了同步发电机开关式自并励励磁系统动态过程的详细仿真曲线。对灰色预测在电力系统中的应用做了一定研究。仿真结果表明：无论是否具有PSS，同步发电机励磁系统中引入灰色预测均可明显改善系统的稳定性。它为灰色预测控制实际应用于同步发电机励磁控制提供了有价值的参考信息。

余添李[9]（2007）在《模糊PID技术在水电厂计算机监控系统中的应用研究》文中研究说明电力工业是国民经济中的重要支柱。电力系统中的发电站（厂），包括火电厂、水电站、核电站以及地热、风力、潮汐和太阳能等。我国电力系统目前以火电厂和水电站为主。到目前为止，我国水电站的发电量，在全国总发电量中已经超过20％。显然，水电站同时因为其本身环保、节能等特点，已经成为电力工业中的重要力量。水电站的生产过程比较简单，水轮发电机组启动快、开停机迅速、操作简便、负荷调整迅速。同时，水电站是依靠大坝上的来水量进行发电的，尤其是在枯水期，因为来水量频繁变化，发电机的出力需要实时进行调整，可以说负荷调整是发电机最为频繁的操作之一。水轮发电机组的负荷控制主要通过对调速器的控制来实现的。在目前的大部分中小水电中，基本都是根据水量的大小，通过常规的PID控制器操作调速器来完成，有的甚至是直接通过增大或减小调速器的开度来实现负荷调节。这样的调节方式，经常会导致负荷突变和水轮发电机运行不平稳等情况，不仅影响发电机寿命，同时还会破坏电网的稳定，影响电能质量。本文基于这个立足点，在机组控制程序中加入了模糊PID控制器，改善PID控制的性能，为水轮发电机组提供良好的稳态和动态性能。本文的主要工作就是进行了模糊PID控制器的设计并在PLC内编程实现，并进行了仿真调试。全文对水电站计算机监控系统和模糊PID控制器的设计和编程实现都进行了详细的说明。本文在最后对研究成果以及其意义、在今后的产品化过程中存在的问题和发展方向都进行了总结。

康耀辉[10]（2007）在《浅议流域梯级电站集中控制》文中进行了进一步梳理流域梯级电站集中控制的目的就是实现流域水资源利用的最大化,这就需要开发建设流域梯级各电站多系统组成的集中控制系统,实现对流域梯级各电站的遥控、遥调、遥信、遥视功能。文章论述了流域梯级电站实行集中控制的意义及产生的社会效益和经济效益,结合黄河水电公司集控中心梯调自动化系统的实际,指出了黄河水电公司今后工作目标——实现各梯级电站无人值班（少人值守）的运行模式,并提出黄河水电公司实现各梯级电站集中控制的建议。

### 二、龙羊峡电厂计算机监控系统的运行与故障预案（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、龙羊峡电厂计算机监控系统的运行与故障预案（论文提纲范文）

#### （1）龙羊峡水电站开关站改造电气主接线选择（论文提纲范文）

0前言

1 开关站运行现状

1.1 GIS设备运行现状

1.2 接入系统现状

2 高压侧可选接线方案

2.1 电气主接线改造设计原则

2.2 高压侧可选接线方案

3 高压侧各方案的特点

3.1 双母线单分段接线特点

3.2 双母线隔离开关分段+3/2断路器混合接线特点

3.3 3/2断路器接线特点

4 高压侧各方案的定量分析

4.1 可靠性计算

4.2 可靠性、经济性综合比较

5 电气主接线方案的选择

5.1 3/2断路器接线的弊端

5.2 双母线隔离开关分段3/2断路器混合接线的运行建议

6 结语

#### （3）1000MW水轮发电机定子三相短路制动方式研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及意义

1.1.1 1000MW 水轮发电机组的发展背景

1.1.2 研究1000MW 水轮发电机组的目的和意义

1.1.3 研究1000MW 水轮发电机组电气制动的意义

1.2 国内外发展现状

1.3 本文只要研究内容

第2章 水轮发电机组电气制动方式简介

2.1 引言

2.2 机械制动的优缺点

2.3 电气制动的优缺点

2.3.1 定子三相短路制动方式

2.3.2 定子外接电阻短接制动方式

2.3.3 发电机—变压器单元制动方式

2.3.4 反接制动方式

2.4 本章小结

第3章 定子三相短路制动方式的研究

3.1 引言

3.2 定子三相短路制动计算软件的开发

3.2.1 定子三相短路制动方式的数学模型

3.2.2 计算软件的开发

3.3 1000MW 水轮发电机定子三相短路制动仿真

3.3.1 制动方案的比较

3.3.2 制动方案的选定

3.4 定子三相短路制动方式的衍生

3.4.1 定子外接电阻短接制动方式

3.4.2 发电机—变压器单元制动方式

3.5 本章小结

第4章 定子三相短路制动方式的自动控制系统

4.1 引言

4.2 水轮发电机组电气制动的自动控制系统

4.3 系统配置

4.3.1 PLC 的选择

4.3.2 电气制动流程及条件

4.3.3 PLC 输入输出信号及梯形图

4.4 本章小结

结论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

#### （6）自动化监测系统在龙羊峡水电站大坝安全监测中的应用（论文提纲范文）

0 引言

1 水电站大坝安全监测系统

2 自动化监测系统介绍

3 自动化监测系统应用

3.1 垂线自动化监测系统的应用

3.2 其他监测项目的自动化应用

3.3 监测自动化系统运行过程中存在的问题

4 对自动化监测系统运行的思考

5 结语

#### （8）同步发电机开关式自并励励磁系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 同步发电机励磁系统的主要任务

1.2 同步发电机励磁系统的类型及其调节装置的发展过程

1.3 开关式励磁系统的研究意义

1.4 本文的主要工作

2 开关式自并励励磁系统总体方案设计

2.1 系统主回路的分析

2.2 系统控制电路的分析

3 开关式自并励励磁系统的硬件设计

3.1 系统主回路的设计

3.2 控制部分硬件电路的设计

4 励磁调节器的软件设计

4.1 励磁调节器软件总体设计思想

4.2 主程序

4.3 中断程序

4.4 软件可靠性

5 同步发电机励磁系统控制算法仿真研究

5.1 线性最优控制控制系统仿真研究

5.2 灰色预测控制系统仿真

6 同步发电机开关式自并励励磁系统动态过程详细仿真

7 结论

致谢

参考文献

附录 攻读硕士学位期间发表的论文

#### （9）模糊PID技术在水电厂计算机监控系统中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第一章 绪论

1.1 模糊控制理论发展及现状

1.1.1 模糊控制理论的产生

1.1.2 模糊控制理论的发展状况

1.1.3 模糊控制应用概况

1.1.4 目前模糊控制所面临的主要任务

1.2 目前水电行业发展状况

1.2.1 资源状况

1.2.2 全球水电发展状况

1.2.3 中国水电发展状况

1.3 水电厂计算机监控系统发展及现状

1.3.1 水电厂监控技术发展的历史回顾

1.3.2 水电厂综合自动化

1.3.3 水电厂监控技术基础

第二章 水轮发电机组的自动控制

2.1 水轮机控制

2.1.1 水轮机调节的任务

2.1.2 水轮机调节的基本原理和特点

2.2 同步发电机励磁系统

2.2.1 励磁系统的组成和分类

2.2.2 自励系统

第三章 水电厂计算机监控系统设计

3.1 继电保护系统

3.1.1 继电保护的基本作用

3.1.2 继电保护的基本原理

3.1.3 对继电保护装置的基本要求

3.1.4 水电厂保护的配置

3.2 机组监控系统

3.2.1 机组监控系统的硬件配置

第四章 机组模糊 PID控制器的设计

4.1 PID控制简介

4.2 模糊PID的原理和设计

4.2.1 常规数字PID控制器的数学模型

4.2.2 模糊PID控制器的数学模型

4.2.3 模糊PID控制系统的结构

4.2.4 模糊参数的设计规则和模糊整定器设计

4.2.5 带死区的模糊 PID控制算法

4.3 模糊控制器在可编程控制器(PLC)上的实现

第五章 PLC程序设计及仿真测试

5.1 程序设计说明

5.2 程序测试

第六章 论文总结

致谢

参考文献

附录 A: 攻读硕士期间发表的论文

附录 B: PID控制程序

### 四、龙羊峡电厂计算机监控系统的运行与故障预案（论文参考文献）

- [1]龙羊峡水电站开关站改造电气主接线选择[J]. 李佳,王嘉琨. 西北水电, 2017(06)

- [2]龙羊峡水电站调速系统的应用与改造[J]. 方宁,王晓,侯纪坤,赵妍,陈树峰. 西北水电, 2012(05)

- [3]1000MW水轮发电机定子三相短路制动方式研究[D]. 付云清. 哈尔滨理工大学, 2010(06)

- [4]龙羊峡水电站AGC控制策略的研究与实施[J]. 郭鹏慧,段振国. 水电站机电技术, 2008(05)

- [5]龙羊峡水电站AGC控制策略的研究与实施[A]. 郭鹏慧,段振国. 中国水力发电工程学会信息化专委会2008年学术交流会论文集, 2008

- [6]自动化监测系统在龙羊峡水电站大坝安全监测中的应用[J]. 孔庆梅. 电力信息化, 2008(06)

- [7]自动化监测系统在龙羊峡水电站大坝安全监测中的应用与思考[A]. 孔庆梅. 中国水力发电工程学会信息化专委会2007年学术交流会论文集, 2007

- [8]同步发电机开关式自并励励磁系统研究[D]. 赵彩霞. 郑州大学, 2007(04)

- [9]模糊PID技术在水电厂计算机监控系统中的应用研究[D]. 余添李. 昆明理工大学, 2007(02)

- [10]浅议流域梯级电站集中控制[J]. 康耀辉. 青海电力, 2007(01)

本文来源: https://www.lw37.cn/article/5b390d4ca370964e2c1226ae.html